Основные параметры инвестиционной программы ООО «Челушманэнерго».

- Общая характеристика инвестиционной программы

  - Паспорт программы

Настоящая программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Заказчик программы Администрация Саратанского сельского поселения Улаганского Района Республики Алтай, основной разработчик и исполнитель программы ООО «Челушманэнерго».

В целях реализации основных направлений инвестиционной программы 24.12.2018г. заключено концессионное соглашение с МО «Улаганский район» в рамках Постановления Администрации МО «Улаганский район» от 24.12.2019г. №811. Имущество по концессионному соглашению передано

Таблица 1.1 Паспорт инвестиционной программы «Развитие энергоснабжения с. Язула Республики Алтай на 2019г.»

| Наименование программы | Развитие энергоснабжения с. Язула Республики Алтай на 2019г. |
| --- | --- |
| Идентификатор инвестиционного проекта | J_1 |
| Основные разработчики программы | ООО «Челушманэнерго» |
| Заказчик программы | Администрация Саратанского сельского поселения Улаганского Района Республики Алтай |
| Руководитель программы | Генеральный директор ООО «Челушманэнерго» |
| Цель и задачи программы. Важнейшие целевые показатели | Цель: Обеспечение надежного электроснабжения населения и устранение угрозы энергетической безопасности с. Язула Задачи: замена и модернизация имеющегося основного оборудования системы электроснабжения с. Язула, увеличение эффективности использования энергетических и прочих ресурсов, создание благоприятных условий для доступа населения к услугам электроснабжения |
| Основные этапы реализации программы | Реализация программы осуществляется в один этап в период 4 квартал 2019г. |
| Исполнители основных мероприятий | ООО «Челушманэнерго» |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам) | Всего по программе : 2 628 786 рублей Финансирование по годам: 2019 г -2 628 786 руб.. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в показателях, поддающиеся количественной оценке | Восстановление нормативно технических параметров эксплуатируемого оборудования; Увеличение надежности электроснабжения населения с. Язула |
| Показатели энергетической эффективности | Планируется приобретение дизель генератора мощностью 48 кВТ с учетом зафиксированных объемов выработки за октябрь 2019г. Мероприятие направлено на замену устаревшего оборудования выработавшего гарантийный ресурс. |

Смета основных расходов и мероприятий в рамках инвестиционной программы:

| Наименование объекта | № | Мероприятия | Стоимость, руб. | Срок осуществления мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДГУ с. Язула | 1 | Приобретение ДГУ 64 кВт | 1 059 520,00 | 2019 |
|  | 2 | Приобретение Автомобиль УАЗ-390945 | 702 990,00 | 2019 |
|  | 3 | Приобретение Ноутбук 15,6 Dell Inspiron 5570-0085 FHD i5 8250U/8 Гб/1 Тб | 49 440,00 | 2019 |
|  | 4 | Приобретение МФУ Canon i-SENSYS MF232w | 20 950,00 | 2019 |
|  | 5 | Приобретение Комплект системы видеонаблюдения IP | 70 400,00 | 2019 |
|  | 6 | Строительство дежурного контейнера (Технические характеристики: Длина – 6 м, ширина – 2,5 м, высота – 2,5 м. Имеет жесткий и прочный сварной каркас. Фундамент – монолитная железобетонная плита. Каркас -швеллера №16, уголки 100х100мм. деревянный брус 100х100мм. Стены и кровля - панели заводской готовности. Пол многослойный из листа 4 мм, теплоизоляция из утеплителя, чистовой из плит древесностружечных по деревянным лагам. Дверь противопожарная металлическая. Окна ПВХ стеклопластик поворотно-откидное – 2 шт. размерами 0,5х0,5м.) | 590 186,00 | 2019 |
|  | 7 | Приобретение Оборудование учета расхода топлива | 85300,00 | 2019 |
|  | 8 | Приобретение Кассовый аппарат с программным обеспечением | 50 000,00 | 2019 |
| ИТОГО: |  |  | 2 628 786,00 |  |

  - Объект, предмет регулирования и сфера действия программы

Объектом программы является система электроснабжения с. Язула  Улаганского района Республики Алтай, находящемся в хозяйственном ведении Администрации Саратанского сельского поселения Улаганского Района Республики Алтай. В инвестиционные проекты, входящие в состав программы включены технические мероприятия на дизель генераторной станции в с. Язула с прилегающим оборудованием

Предметом регулирования и сферой действия программы является хозяйственная деятельность ООО «Челушманэнерго» по генерации электроэнергии для населения, бюджетных и промышленных организаций в части инвестиций в основные производственные фонды.

  - Нормативная правовая база

Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

  - Анализ существующего состояния

На балансе Администрации Саратанского сельского поселения Улаганского Района Республики Алтай находятся следующие элементы системы энергоснабжения в селе Язула:

линии электропередач;

источник бесперебойного питания;

дизельная электростанция 60 кВт

Техническое состояние данной системы на 01.01.2019 года характеризуется следующим образом:

Линии электропередач введены в эксплуатацию 2000 году;

Источник бесперебойного питания введен в эксплуатацию в 2013 году,

Дизельная электростанция 60 кВт введена в эксплуатацию в 2013 году, установленная мощность составляет 60 кВт. Обслуживание и ремонт выполняется согласно графику.

Дизельная электростанция физически устарела и выработала свой гарантированный ресурс и не соответствует современным требованиям, предъявляемым к надежности электроснабжения.

  - Основная цель и задачи программы

Основной целью программы является обеспечение высокого уровня энергетической безопасности и надежного электроснабжения жителей с. Язула в условиях роста спроса на электрическую энергию.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- путем замены и комплексной модернизации имеющегося оборудования обеспечить необходимый уровень надежного электроснабжения;

- за счет качественного восстановления снизить потери, увеличить эффективность использования энергетических и прочих ресурсов, создать условия для обеспечения необходимого уровня доступности услуг электроснабжения в течении планируемого периода.

- Характеристика инвестиционных проектов и направлений программы

Система мероприятий ориентирована на выполнение производственной программы исполнителя по основному виду деятельности (генерация электроэнергии) в планируемом периоде и включает план технических мероприятий на объектах инвестиционной программы, финансовый план этих объектов в тот же период, а также источники финансирования программы.

  - Этапы реализации инвестиционного проекта

| № | Наименование | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пред проектный и проектный этап | Выполнено-запрошены коммерческие предложения на поставку оборудования |
| 1.1 | Получение заявки на ДЭУ и КП | Исполнено |
| 1.2 | Получение положительного заключения по КП | В стадии согласования |
| 2 | Организационный этап |  |
| 2.1 | Заключение договора купли-продажи | Срок исполнения до 31.12.2019 |
| 2.2 | Транспортировка ДЭУ и комплектующих | Срок исполнения до 31.12.2019 |
| 3 | Монтаж и пусконаладочные работы ДЭУ | До 31.12.2019 |
| 3.1 | Монтаж оборудования | До 31.12.2019 |
| 3.2 | Пусконаладочные работы | До 31.12.2019 |
| 3.3 | Завершение монтажных работ | До 31.12.2019 |
| 3.4 | Испытание и ввод в эксплуатацию | До 31.12.2019 |